JS168两门门禁控制器连线示意图
[image: image1.png]PUSH

)

127

con

e

i)




[image: image2.bmp]
开门按钮1      开门按钮2

     



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






红  黑   门  磁
+  -
电锁1




红  黑   门  磁
+  -

电锁2


JS168两门门禁(两锁分控)连线示意图

 开门按钮1    开门按钮2
     



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






红  黑   门  磁                  红  黑   门  磁 

+  -                          +  -
                           
                      电锁1                         电锁2
                       




 

  



+V





GND





MC1





OP1





MC2





OP2





LS1





LS1'





LS2





LS2'





+V





GND





DATA0





DATA1





+V





GND





DATA0





DATA1





电源箱   





电源箱   





JP3接口





JP2接口





JP1接口





JP5接口





通讯器    





BPA





BPB





红 黑  绿 白    





红 黑  绿 黄    





红 黑  绿 白    





红 黑  绿 黄    





读卡器2





门铃





读卡器1





JP3接口





GND





RS485-





RS485+





JP4接口





通讯器    





GND 485- 485+





黑 绿  黄    





管理电脑





屏蔽双绞线<1200米





串行端口





注意事项：


1. 一扇门配置一个电源箱（3A/12V）。


2. 遵循断电施工，就近连线的原则。


3. 对于未用的接口线头，不要造成短路。








JP1接口





LS2





LS2'





LS1'





LS1





OP2





MC2





OP1





MC1





GND





+V





读卡器1





JP5接口





BPA





BPB








门铃





管理电脑


串行端口





电源箱   





通讯器    





GND 485- 485+





黑 绿  黄    





红 黑 绿 白    








屏蔽双绞线<1200米





GND





读卡器2








红 黑 绿 白    











RS485-





JP2接口





DATA1





RS485+





DATA0





GND





+V





JP5接口





GND





DATA0





DATA1





+V





红 黑 绿  黄    





红 黑 绿 黄    





注意事项：


1. 遵循断电施工，就近连线的原则。


2. 对于未用的接口线头，不要造成短路。
























































































































































