WE-006、WE-206、WE-007型门禁机接线图




门禁专用电源
	1脚
	2脚
	3脚
	4脚
	5脚
	6脚
	7脚
	8脚

	ON
	GND
	NC
	+12V
	GND
	PUSH
	CONTROL




	1脚
	2脚
	3脚
	4脚
	5

脚
	6

脚
	7脚
	8脚
	9脚
	10脚

	+12V
	GND
	LOCK
	OPEN

IN DOOR
	DOOR

BELL
	AT
	BR





WE-006、WE-206、WE-007型门禁机

说明：可接各种常开（NO）或常闭（NC）电锁。

门禁机电路板上J1的1、2脚连接为常开，J1的2、3脚连接为常闭（+12V输出）

2，4脚短接





接常闭电锁





出门按钮





门铃





485+





485-





接常开电锁





485通讯器








电脑COM1口








